ANEXA Nr. 5

MEMORIU DE PREZENTARE

- SC EXCELENT FEED 2015 SRL -

- Denumirea proiectului: “INFINTARE EXPLOATATEI ZOOTEHNICA          CRESTERE VACI CARNE”

II. Titular
   – SC EXCELENT FEED 2015 SRL
   – Comuna Iratosu, F.N., Jud. Arad;
   – numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
   – numele persoanelor de contact: Cosmin Ulica – tel 0726222722, emial: cosmin_ulica@yahoo.com;
   – director/manager/administrator: Calin Musca, tel. 0728181707;
   – responsabil pentru protectia mediului: Bogdan Boci

- Descrierea proiectului:

– un rezumat al proiectului;

În Olari , Jud. Arad, in intravilanul localitatea intr-o zona de fost Exploatatei Agrozootehnica se dorește demolarea construcțiilor existente si construirea unor obiective care sa satisfacă cerința beneficiarului pentru o noua exploatație zootehnica creste vaci carne.

Investitia se va realiza pe doua terenuri aflate in proprietatea beneficiarului, aceste doua terenuri sunt independente una fata de alta, la distanta de aproximativ 30-50ml. Cele doua terenuri sunt prevăzute cu acces separate.

Se propune realizarea următoarelor

Obiectivului A:

1. front de furajare

2. copertina de protecție front de furajare

3. structura pentru compartimentare metalica - prefabricată (boxare)

4. platforma betonata

5. împrejmuire teren si montare elemente de protecție vânt

6. bazin vidanajbil

7. birou+vestiar+camera mortalitatea

1. FRONT DE FURAJAER:

Frontul de furajare este realizat dintr-un parapet de B.A. cu o înălțime de 0,50cm iar pana la înălțimea de 110cm se va realiza un parapet metalic din țeavă rotundă, sistem prefabricat, pentru fronturi de furajare, care sa permit animalelor sa se furajeze  de pe frontul de furajare.

Frontul de furajare consta intr-o platforma betonata carosabila pentru utilaj de tip tractor cu o latine de 3,00m, aflat intre limita de proprietate si zona de boxe, delimitat de gardul de protecție din plasă și parapetul de beton.

2. COPERTINA :

Construcția constă în realizarea unei confecții metalici cu rol de susținere a unei învelitori realizată din panouri sandwichi cu grosimea de 4cm, cu rol de adăpost si protecție pentru animale si a zonei frontului de furajare. Copertina este construită pe structură metalică cu o deschidere a tramelor de 6m x 12m,  sistem de fixare a panourilor pe pane de tip "z". Copertina este compusa din doua laturi, acestea formând un"V"  in vedere laterală, ape pluviale sunt colectate in zona centrala, preluate prin jgheaburi si burlane de pe copertina si direcționate spre terenul natural.

3. COMPARTIMENTAREA :

In interiorul exploatației zootehnice se dorește realizarea a 6 boxe pentru crește unui număr de 30vaci / boxă, aceasta compartimentare se va realiza in doua categorii:

- prima categorie de compartimentare este combinata din B.A. si prefabricata metalic , cea descrisa mai sus pentru delimitarea frontului de furaja de boxe si se realizează doar pe o latura a exploatație  ( latura de sud)- formata in 50cm parapet de beton si 60cm sistem prefabricat de boxare metalic.

- a doua categorie de compartimentare este de tip prefabricat metalica, si are rolul de a delimita boxele una fata de altele si fata de culoarul de acces amplasat in zona de nord a boxelor, la fiecare boxa este prevăzuta o poarta de acces, aceasta făcând parte din sistemul de boxare prefabricat, si dimensionat conform panourilor acestui sistem.

4. PLATFORMA BETONATA :

Pentru a se realiza sistemul de creste de tip Stabulație liberă , trebuie construita o platforma betonata pe toata suprafața obiectivului, care va avea incorporata un canal colector pentru dejecții cu o adâncime de 15cm amplasat in zona frontului furajer. Platforma se va realiza pe un strat de piatra spartă compactată, panta propus  cu direcția de scurgere spre zona de colectare a dejecțiilor este de 2-3%0 .

5. IMPREJMUIREA TERENULUI :

Împrejmuirea terenului se dorește a se realiza cu gard de tip plasă pe structură metalică cu o înălțime maximă de 2,5m iar pana la înălțimea de 4m se va amplasa pe o structura metalică suplimentară pentru plasa anti vânt reglabila pe înălțime, sistemul de protecție anti vânt este unul prefabricat .

6. BAZIN VIDANAJABIL :

Bazinul vidanajabil este de tip prefabricat - îngropat sub platforma betonata, cu o gura de vizitare .

7. BIROU + VESTIARE + CAMERA MORTALITATI:

Sunt de tip prefabricat - container metalic - acestea vor fi amplasate in incinta, pe unul din cele doua terenuri daca sunt un singur container, daca sunt mai multe se pot amplasa pe ambele parcele, pentru a nu diminua din suprafața utilizată la creșterea animalelor.

Obiectivului B:

1. front de furajare

2. copertina de protecție front de furajare

3. structura pentru compartimentare metalica - prefabricată (boxare)

4. platforma betonata

5. împrejmuire teren si montare elemente de protecție vânt

6. bazin vidanajbil

1. FRONT DE FURAJAER:

Frontul de furajare este realizat dintr-un parapet de B.A. cu o înălțime de 0,50cm iar pana la înălțimea de 110cm se va realiza un parapet metalic din țeavă rotundă, sistem prefabricat, pentru fronturi de furajare, care sa permit animalelor sa se furajeze  de pe frontul de furajare.

Frontul de furajare consta intr-o platforma betonata carosabila pentru utilaj de tip tractor cu o latine de 3,00m, aflat intre limita de proprietate si zona de boxe, delimitat de gardul de protecție din plasă și parapetul de beton.

2. COPERTINA :

Construcția constă în realizarea unei confecții metalici cu rol de susținere a unei învelitori realizată din panouri sandwichi cu grosimea de 4cm, cu rol de adăpost si protecție pentru animale si a zonei frontului de furajare. Copertina este construită pe structură metalică cu o deschidere a tramelor de 6m x 12m,  sistem de fixare a panourilor pe pane de tip "z". Copertina este compusa din doua laturi, acestea formând un"V"  in vedere laterală, ape pluviale sunt colectate in zona centrala, preluate prin jgheaburi si burlane de pe copertina si direcționate spre terenul natural.

3. COMPARTIMENTAREA :

In interiorul exploatației zootehnice se dorește realizarea a 6 boxe pentru crește unui număr de 30vaci / boxă, aceasta compartimentare se va realiza in doua categorii:

- prima categorie de compartimentare este combinata din B.A. si prefabricata metalic , cea descrisa mai sus pentru delimitarea frontului de furaja de boxe si se realizează doar pe o latura a exploatație  ( latura de sud)- formata in 50cm parapet de beton si 60cm sistem prefabricat de boxare metalic.

- a doua categorie de compartimentare este de tip prefabricat metalica, si are rolul de a delimita boxele una fata de altele si fata de culoarul de acces amplasat in zona de nord a boxelor, la fiecare boxa este prevăzuta o poarta de acces, aceasta făcând parte din sistemul de boxare prefabricat, si dimensionat conform panourilor acestui sistem.

4. PLATFORMA BETONATA :

Pentru a se realiza sistemul de creste de tip Stabulație liberă , trebuie construita o platforma betonata pe toata suprafața obiectivului, care va avea incorporata un canal colector pentru dejecții cu o adâncime de 15cm amplasat in zona frontului furajer. Platforma se va realiza pe un strat de piatra spartă compactată, panta propus  cu direcția de scurgere spre zona de colectare a dejecțiilor este de 2-3%0 .

5. IMPREJMUIREA TERENULUI :

Împrejmuirea terenului se dorește a se realiza cu gard de tip plasă pe structură metalică cu o înălțime maximă de 2,5m iar pana la înălțimea de 4m se va amplasa pe o structura metalică suplimentară pentru plasa anti vânt reglabila pe înălțime, sistemul de protecție anti vânt este unul prefabricat .

6. BAZIN VIDANAJABIL :

Bazinul vidanajabil este de tip prefabricat - îngropat sub platforma betonata, cu o gura de vizitare .

– justificarea necesitatii proiectului;

Comuna OLARI se situează in zona  centrala   a Judeţului Arad, in câmpia Crisurilor la o altitudine de +102 m, pe drumul Judetean Santana - Olari  care face legatura intre Santana  si Localitatea Olari. Activitatea economica dominanta a zonei este agricultura – legumicultura, cultura cerealelor si plantelor tehnice, zootehnia. Proiectul se va realiza pe terenul aflat în intravilanul  comunei, in zona de sud a localitatii Olari, la intrare pe partea dreapta sens de mers spre Olari dinspre Santana. Funcţiuni permise prin PUG aprobat -  funcţiunea dominanta – industrie mica agricultura - prestarii servicii.

Avand in vedere ca  la vest de amplasamentul aflat in discutie se afla o unitate agrozootehnica cu specificul "crestere vaci de carne", la fel ca si cel aflat in discutie consideram oportuna dezvoltarea zootehniei in zona, prin realizarea investiţiei, zona îşi va imbunati si continua dezvoltarea, de zona agro zootehnica atât din punct de vedere urbanistic- functional.

– planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); - planuri de arhitectura anexate

– formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
   – profilul si capacitatile de productie – profil zootehnic cu o capacitate de maxim 500 capete de vaci de carne
   – descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz); - nu este cazul
   – descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea; - activitatea care se va desfasura pe amplasament este aceea de  crestere intensiva a vacilor de carne in sistem de stabulatie libera. Principalele faze ale activitatii care se va desfasura pe amplasament vor fi urmatoarele:

- Cresterea si reproductia bovinelor(pe asternut de paie), tratamente medicale

- Aprovizionare si alimentare cu furaje cu ajutorul remorcii tehnologice

- Igienizarea spatiilor – indepartarea asternuturilor cu dejectii

- Ferilizarea terenurilor agricole cu ingrasaminte organice provenite de la indepartarea asternuturilor cu dejectii.

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Energia electrica - obiectivele se vor branșa la rețeaua de distribuție de energie electrica din zonă.

– racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- Apa - este asigurata dintr-un foraj existent autorizat, amplasat pe proprietatea învecinată Obiectivului A. Asigurarea apei se face printr-o rețea de distribuție si înmagazinarea in sisteme de adăpare a animalelor.

Canalizarea - nu exista rețea de canalizare centralizata in zona, aceasta disfuncționalitate este rezolvata prin realizarea unei rigole de colectare deschise pentru fiecare obiectiv si amplasare in subteran a unui bazin colector prefabricat - vidanjabil pentru fiecare obiectiv.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei - Prin lucrările prevăzute factorii de mediu nu sunt afectaţi şi nu se impun lucrări de reconstrucţie ecologică. Toate materialele şi tehnologiile utilizate sunt moderne şi nepoluante. Materialele si deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţii vor fi transportate şi depozitate de către constructor, pe cheltuiala sa în deponeurile indicate de către autoritatea publică locală în autorizaţia de construire.

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente; - Pe timpul execuţiei lucrărilor  se vor utiliza căile de comunicaţii existente, nu sunt necesare amenajări de căi de comunicaţii suplimentare pentru deservirea lucrărilor propuse.

Se mențin căile de acces existente .

– metode folosite in constructie; - Se propune o construcție zootehnică pentru creștere vaci, cu structura de rezistență alcătuită astfel:

- fundații izolate din beton armat sub stâlpi

- fundații continue din beton armat sub parapete și ziduri

- suprastructură din cadre metalice transversale cu 2 deschideri de 10,00m și traveea de 6,08m respectiv 5,13m

- acoperiș din panouri sandwich montate pe pane tip "Z".

Prinderea stâlpilor în fundații se realizează articulat, prin intermediul buloanelor de ancoraj.

Îmbinarea elementelor metalice se va realiza prin șuruburi de înaltă rezistență pretensionate, șuruburi de înaltă rezistență și sudură.

Pardoselile se cor realiza din beton armat de 15cm grosime armat cu plasă sudată STNB și/sau armare dispersă cu fibre.
   – planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara -..............

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate – terenul se afla in imediata vecinatate a unei alte ferme de crestere bovinelor
   – detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; - nu au fost luate in calcul alternative avand in vedere ca amplasamentul care este in discutie este o fosta ferma de vaci ajunsa intr-o stare de degradare avansata si se doreste modernizarea acesteia si repunerea ei in functiune
   – alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); - nu este cazul
   – alte autorizatii cerute pentru proiect. -

Localizarea proiectului:
   – distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001; - nu este cazul

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;
   • politici de zonare si de folosire a terenului;
   • arealele sensibile; - nu este cazul
   • detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare. - amplasamentul 
   Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile – nu este cazul;
   O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);
   – extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate); - nu este cazul
   – magnitudinea si complexitatea impactului; - nu este cazul
   – probabilitatea impactului; - nu este cazul
   – durata, frecventa si reversibilitatea impactului; - nu este cazul
   – masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - nu este cazul
   – natura transfrontiera a impactului. - nu face obiectul legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:

- Apele pluviale impurificate cu dejectii sunt colectate in bazin vidanjabil din care periodic vor fi vidanjate vor fi folosite pentru fertilizarea terenurilor agricole.
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- Se vor lua toate masurile necesare in vederea evitarii scurgerii de ape pluviale cu purin sau suspensii solide in santuri sau canale adiacente si prevenirea infinltrarii materiilor fecalein sol.

2. Protectia aerului:
   – se va evita aministrarea pe sol de ingrasaminte organice in perioada cand imprastierea mirosurilor este favorizata de factorii climatici(vant, temperatura, umiditate)

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
   – nu este cazul

4. Protectia impotriva radiatiilor:
   – nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului:
   – pardoseli betonate in grajduri si padocuri

- platforme betonare pentru acces

– bazin vidanjabil pentru colectarea dejectilor lichide de pe platforma betonata

- imprastierea „gunoiului de grajd” provenit din adapost si de pe platforma betonata se va face doar respectand codurile de buna practica agricola. Sunt respectate prevederile Directivei 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse  agricole incarcare max 170kg N/ha, mod de administrare dejectii, perioada de administrare

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
   – nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
   – amplasamentul se afla la o distanta de 268 metri fata de zona de locuinte a localitatii olari Olari si conform avizului emis de Directia de Sanatate Publica Arad indeplineste cerintele din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

- transportul dejectiilor se va face numai pe drumuri de exploatare agricole, evitandu-se pe cat posibil traversarea localitatilor.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- deseurile menajere sunt depozitate in europubele si sunt preluate de catre serviciul de salubrizare al localitatii – aproximativ 1mc/luna

- dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei  - cantitate aproximativa 2000-3000 tone /an.

- Deseuri de tesuturi animale provenite de la cadavre predate catre societate autorizata in preluarea si eliminare

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
   – nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
   – nu este cazul

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) – nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
  Organizarea de şantier se va limita la rulote/containere pentru scule şi vestiar muncitori. Rulotele/containere se vor amplasa în zona adiacentă construcţiilor, fără a perturba circulaţia, asigurându-se în permanenţă accesul autovehiculelor de aprovizionare şi de intervenţie (pompieri, salvare, poliţie ,etc.) în zonă.

Materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă.

Materialele rezultate din demolări vor fi imediat evacuate din zonă, de tip moloz, ambalaj.

În cadrul lucrărilor de organizare a punctelor de lucru se vor lua măsuri privind siguranţa circulaţiei, semnalizarea pe timp de noapte şi de zi a punctelor periculoase.

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor în vigoare.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii; - nu este cazul
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; - nu este cazul
   – aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei; - nu este cazul
   – modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. – nu este cazul

IX. Anexe - piese desenate
   1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor - anexat
   Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
   Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) - anexat

2. Schemele-flux pentru:
   – nu este cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.
   X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata – nu este cazul.

Semnatura si stampila
                            .........................................