MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

„ CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE, AMPLASARE SISTEM FOTOVOLTAIC”

- Titular:

- numele titular

SC TEMORA LOGISTIC SRL, CUI: 27775190, Reg. Comert: J02/859/2010, sediu: municipiul Arad, str. Moraviei, nr. 25, județ Arad

- adresa titularului, telefon, fax, e-mail;

sediu: municipiul Arad, str. Moraviei, nr. 25

- adresa poștală:

sediu: municipiul Arad, str. Moraviei, nr. 25

- Adresa investiție

COMUNA ZIMANDU NOU, FN, CF 300565,  ZONĂ INDUSTRIALĂ, JUD. ARAD

- persoană de contact

arh. Corina Pat (persoană de contact) tel 0721420242 sau Romeo Ardelean tel 0722588652

- responsabil cu protecția mediului

Romeo Ardelean tel 0722588652

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Se dorește construire unei hale cu destinația depozit, cu regim de înălțime exclusiv parter;

Aceasta constă în 13 travei de 6 m pe latura lungă, respectiv o deschidere între axe de 18,5m pe latura scurtă;

Pe acoperișul halei se va amplasa un sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice. Astfel, se va asigura o parte din necesarul de energie electrică necesară desfășurării activității;

În incintă se vor amplasa şi două containere prefabricate, unul cu destinația de vestiar + grup sanitar, celălalt de birouri, cu loc de luat masa.  Amplasarea se face conform planului de situație anexat;

Se va realiza împrejmuirea terenului. Aceasta va fi de tip transparent, respectiv gard din plasa de sârmă.

Accesul auto şi pietonal se fac din strada I, cu care terenul se învecinează în partea de est. Se vor amenaja spații verzi, platforme auto.

Parcarea autovehiculelor se face în incintă.

Hala şi containerele vor fi racordate la rețelele edilitare existente în zonă, respectiv apă şi rețeaua de curent electric.

b) justificarea necesității proiectului;

Investiția care are ca scop principal parcarea vehiculelor care aduc sau duc marfă, asigurarea unui spațiu de depozitare temporară pentru mărfuri cu destinație agricolă (saci de semințe tratate, produse fitosanitare), asigurarea unui grup sanitar pentru șoferi şi personal, un spațiu tehnic ( magazie cu piese de schimb de primă necesitate și truse scule de mână).

c) valoarea investiției;

Estimare : 150.000 EURO + TVA,

d) perioada de implementare propusă;

2 ani, începând din 2020. Punerea în funcțiune – 2022.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Se anexează

Vecinătăți:

- la nord : teren viran, CF 301721

- la vest : teren viran

- la est: stradă acces

- la sud: teren viran, CF 300566

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele).

Documentația are la bază Certificatul de Urbanism nr. 36 din 26.04.2020 eliberat de Primăria comunei Zimandu Nou pentru terenul situat în intravilan comuna Zimandu Nou FN, având o suprafață totală de 3.761 mp, conform extras C.F. nr. 300565 Zimandu Nou.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi: construcții noi:

Pe lot Stot =3761 mp, se vor amplasa următoarele obiecte:

1.Hală 1492 mp

2. Două containere S = 30 mp.

3. Platforme carosabile şi pietonale inclusiv pentru pubele deșeuri menajere selectate S = 1440 mp

4. Spații verzi S= 829 mp

Descrierea funcțională:

Proiectul prevede realizarea unei hale – depozit. Pe acoperișul acesteia se dorește să se amplaseze un sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice şi incintă dalată pentru parcare auto pentru autovehicule mari.

Din punct de vedere funcțional hala este alcătuită din trei spații de depozitare de 553,5 mp, 343,6 mp şi respectiv 555,5 mp, precum şi un spațiu tehnic cu funcțiunea de depozitare scule de mână, mici piese de schimb etc. și materiale pentru curățenie de 14,75 mp.

Intrările principale sunt pe latura nordică a halei, prin două uși.

În incintă se instalează și două containere prefabricate, unul cu funcțiunea de grup sanitar și vestiar iar celălalt de birou şi sală de mese.

Activitatea care se va desfășura în hală va fi cea de depozitare. Se vor putea face şi mici reparații/reglaje la camioane. Nu se vor întreprinde activități de spălare vehicule, vopsire sau altele activități poluante (ex. schimb de ulei).

Caracteristici generale hală:

- regim de înălțime: 					P

- suprafața construită hală: 				1492 mp

- înălțime la streașină: 					7,00 m

- înălțime maximă: 					8,60 m

- volum:							11600mc

CARACTERISTICI GENERALE HALĂ DEPOZITARE:

- Încadrarea construcției conf. P100-1/2013:

Accelerația terenului: ag = 0.20g

Perioada de colt: Tc=0.7sec

Clasa de importanta: III (γ1=1.0)

- Clasa de importanță a construcției:		III

- Categoria de importanță a construcției:	C

- Gradul de siguranță la foc:			II

- Regim de înălțime				parter

- Înălțime la streașină: 			7,00m

- Înălțimea maximă a construcției: +8,60m, 8,90m

- Regim de înălțime: parter

- Suprafața  construită: 1492mp

- Suprafața  construită desfășurată: 1492mp

- Suprafața  utilă: 5315mp

- Volum:  11.600mc

- STRUCTURĂ CONSTRUCȚIE, PROPUNERI, FINISAJE :

a. fundații: - izolate din BA, cu grinzi de fundare

b. structura de rezistență: cadre metalice (stâlpi şi grinzi, principale şi secundare), din Europrofile

d. închideri exterioare: soclu BA, casete metalice, termoizolație vată minerală 100mm, tablă

e. compartimentări interioare: gipscarton pe structură metalică EI 180min, zidărie la camera tehnică, REI 180min.

f. acoperiș: de tip autoportant fără pod: structură metalică din Europrofile, panouri sandwich de acoperiș cu vată minerală REI 30min

e. finisaje interioare:

- pardoseli :beton elicopterizat

- finisaje pereți şi tavane: (rămân aparente casetele metalice, respectiv panourile sandwich al acoperișului. Pereții de la spațiul tehnic se vor tencui;

f. finisaje exterioare:

- tâmplărie PVC sau/şi aluminiu, cu geam de tip Termopan

- panouri din tablă

- casete cu denumirea şi sigla firmei:

    - COMPONENȚĂ:

| NNr. crt. | Destinație | Suprafață mp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Depozit 1 | 555,5 |
| 2 | Depozit 2 | 553,0 |
| 3 | Depozit 3 | 343,6 |
| 4 | Spațiu tehnic | 14,7 |

Notă: Suprafețele construite, utile, gabarite, pot suferi unele modificări, după elaborarea proiectului tehnic la toate specialitățile;

POT existent = 0%			POT propus = 40,46%

CUT existent = 0			CUT propus = 0,404

Scurgerea apelor se va face cu ajutorul burlanelor și jgheaburilor din tablă zincată în bazinul deschis de retenție al apelor pluviale

- profilul şi capacitățile de producție;

Nu va exista activitate de producție, decât eventuale mici reparații sau reglaje la vehicule. Singura activitate va consta în cea de depozitare, deservită de 2 încărcătoare.

Cantități de produse rezultate:

Nu există producţie, numai depozitare. Capacitate 500 to

Capacitatea totală ca urmare a realizării /finalizării investiției:

Locuri parcare pe platformă 4 vehicule mari și 5 vehicule mici

Loc igienizare (WC, duş, 2 chiuvete) pentru max. 7 angajați

- descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu există flux tehnologic, neexistând activități productive.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu va exista activitate de producție, decât eventuale mici reparații sau reglaje la vehicule, efectuate chiar de șoferii acestora.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu va exista activitate de producție, decât eventuale mici reparații sau reglaje la vehicule.

Surse de energie:

Energia electrică se va obține din 40 panouri fotovoltaice, montate pe acoperiș. Deoarece încălzirea containerelor se prevede a fi electrică, energia furnizată de panouri în anotimpul rece este insuficientă. Ca atare,  s-a prevăzut şi un racord la rețeaua zonal ENEL.

Energia termică, necesară încălzirii  spațiului  se va obține de la radiatoare electrice.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Alimentare cu apă

- Racord la rețeaua de apă potabilă a comunei Zimandu Nou.

- Canalizare

- Apa uzată menajeră, provenită de la grupurile sanitare ale personalului, va fi  colectată în bazin vidanjabil de 20 mc.

- Bazinul va fi vidanjat de către o societate autorizată şi apa uzată va fi transportată la Stația de Epurare Arad a Companiei de Apă Arad.

- Apele pluviale

- În zonă nu există rețele edilitare de canalizare pluvială. Apa pluvială provenită de pe platforma de parcare va fi colectată printr-o rețea de rigole și guri de scurgere și trecută printr-un separator de nămol/petroliere, ajungând în final în bazinul deschis, cu un volum de 50 mc. Apa pluvială colectată şi preepuraţă de la noul obiectiv va respecta parametri din NTPA 001/2005 și va putea fi deversată direct în zona verde, sau folosită la irigații etc.

- Uleiul şi nămolul colectat în separator vor fi preluate de către o societate autorizată (DEMECO, pe bază de contract.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu vor fi necesare astfel de lucrări.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Căile noi de acces se vor realiza exclusiv în incintă.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale folosite în etapa de construcție vor consta din pietriș și nisip.

În funcționare nu se vor utiliza resurse naturale.

- metode folosite în construcție/demolare;

Actualmente terenul destinat noilor investiții nefiind ocupat cu nici un fel de construcție, nu se pune problema demolărilor.

Sistemul constructiv pentru hală:

Hală metalică termoizolată. În incintă se vor amplasa containerul birou –sala de mese şi containerul grup sanitar - magazie

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se anexează

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu există alte proiecte ale beneficiarului.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa 1 – Să nu se realizeze investiția. În acest caz, nu se va putea asigura necesarul de spații de depozitare, parcarea corespunzătoare a vehiculelor din proprietate şi nici spații pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare a șoferilor acestora.

Alternativa 2 – Investiția să se realizeze pe un alt amplasament. O astfel de variantă ar aduce după sine necesitatea achiziției unui alt teren, care să dispună de căi de acces şi utilități în imediata apropiere. Acest lucru ar duce la creșterea semnificativă a costului investiției şi la prelungirea duratei de punere în funcțiune.

Alternativa 3 – varianta propusă prin proiect – teren aflat în proprietate, acces uşor la drum național Arad - Oradea, acces ușor la utilitățile necesare – energie electrică şi apă potabilă.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate şi a deșeurilor);

Nu vor exista alte activități conexe.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

După definitivarea PT se anexează Avizele cerute în PV încheiat la vizita pe teren a reprezentanților APM Arad.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu se necesită lucrări de demolare

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Distanța față de frontiera cu Ungaria este de cca. 16,7 km, dar impactul obiectivului propus este unul exclusiv local.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Sit AR-I-s-B-00474 Necropola medievală de la Zimandu Nou sat ZIMANDU NOU; comuna ZIMANDU NOU "Cariera de nisip”. Distanță peste 2 km.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informații privind:

Se anexează

- folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

Folosința actuală a terenului este teren viran. Terenurilor adiacente au destinație industrială.

- arealele sensibile;

Nu există areale sensibile în zonă (zone umede, ROSPA, ROSCI etc.).

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale:  comuna Zimadu Nou

| Nr. punct | COORDONATE STEREO 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 222315,940 | 536469,690 |
| 2 | 222393,694 | 536438,389 |
| 3 | 222382,984 | 536398,046 |
| 4 | 222301,200 | 536425,048 |

Planşa cu poziţionarea punctelor este în anexă.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu s-a avut în vedere un alt amplasament, cel actual oferind toate facilităţile necesare – cale de acces, utilităţi în imediata apropiere etc..

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

- protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanți pentru ape îl pot constitui resturile de ulei/petroliere de pe platforma de parcare, resturi care sunt antrenate de apa pluvială.

Toate apele uzate, atât cele menajere, cât şi cele pluviale, ajung în bazine vidanjabile. Ultimele, înainte de a ajunge în bazin, sunt trecute printr-un separator de nămol/petroliere.

Nu există emisar din categoria apelor de suprafaţă.

- stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Sunt prevăzute separatoare de ulei, înainte ca apele pluviale colectate de pe platforma de parcare să ajungă în bazinul de colectare al acestora.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluanți pentru aer sunt vehiculele care vin sau pleacă de la platformă sau din hală.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu vor fi necesare.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Sursele de zgomot şi vibraţii, audibile extern, sunt vehiculele de transport al materiei prime şi al produselor finite,

Sursele interioare de zgomot sunt constituie din sistemele de transport intern,  electromotoarele utilajelor. Acestea, practic,  nu sunt audibile extern.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu sunt necesare amenajări speciale pentru eliminarea surselor de zgomot sau de vibraţii, inclusiv datorită distanţei mari faţă de zona de locuinţe a comunei

- protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nici în etapa de construcţie, şi nici în cea de exploatare, nu vor fi folosite surse radioactive

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul

e) protecția solului şi a subsolului:

-  sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Sursele de poluanți pentru sol pot să fie exclusiv scurgeri de ulei sau de combustibil de la vehicule.

- lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului;

Zona de circulație a vehiculelor va fi betonată în totalitate. Pentru apa pluvială colectată pe aceste suprafețele de parcare sunt prevăzute separatoare de produse petroliere, cu filtru de coalescență, astfel ca apa colectată să se înscrie în parametrii din NTPA 001/2005.

În caz de scurgeri de ulei sau combustibil este prevăzută o rezervă de material absorbant.

- protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu există areale sensibile de a fi afectate prin proiect.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- Distanța faţă de primele case din localitatea Zimandu Nou, este de cca. 1 km.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare astfel de măsuri.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

În etapa de construcție vor rezulta:

-  deșeuri de materiale de construcții, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități de ordinul câtorva tone. Acestea se vor ridica, prin grija constructorului,  de către societăți autorizate.

- deșeuri cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03”, pământ de la săpături, cantitate necunoscută – se vor depune pe locurile indicate de către Primărie

- deșeurile menajere amestecate cod 20 03 01 se colectează în tomberoane şi vor fi transportate de către societăți autorizate. Se estimează 0,5 mc/lună

În etapa de exploatare vor rezulta

- deșeurile menajere amestecate cod 20 03 01 se colectează în tomberoane şi vor fi transportate de către societăți autorizate. Estimat 0,5 mc/lună.

- 13 05 06 * ulei de la separatoarele ulei/apă (din apa pluvială colectată de pe platformele betonate). Cantități variabile.

- 13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apă (din apa pluvială colectată de pe platformele betonate) Cantităţi variabile.

- 15 02 03 *  absorbanți şi materiale filtrante ( cârpe de şterş, absorbanți reținere pierderi ulei sau combustibil auto). Cantități variabile.

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deșeurile cod 13 05 06* şi 13 05 02* vor fi minimalizate prin utilizarea unor vehicule de transport aflate în stare tehnică bună.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Toate tipurile de deşeuri vor fi colectate în tomberon sau recipienţi adecvaţi şi predate spre valorificare / eliminare la societăţi autorizate.

- gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu se vor folosi astfel de substanţe.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversității.

Se utilizează exclusiv teren.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv şi negativ);

Nu va exista un impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul se va limita la incinta halei și respectiv a parcărilor externe..

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului asupra factorilor de mediu va fi una redusă.

- probabilitatea impactului;

Un oarecare impact mai semnificativ asupra mediului va fi în etapa de sosire-plecare a vehiculelor în incintă, ca urmare a intensității mărite a traficului.

- durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Durata funcționării motoarelor de la vehiculele parcat va fi de ordinul minutelor..

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu vor fi necesare măsuri deosebite  de evitarea a impactului asupra mediului

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu va exista un impact transfrontalier asupra mediului

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi una minimală. La față locului se va aduce un container pentru birou, odihna şi servitul mesei personalul constructor şi un WC ecologic.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier se va face în viitoarea incintă îngrădită a obiectivului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul asupra mediului va fi generat de sursele de poluanți (gaze de eșapament, zgomote şi vibrații, pulberi în suspensie) de la utilajele de construcții.

- surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de poluanți (gaze de eșapament, zgomote şi vibrații, pulberi în suspensie) vor fi generate de către utilajele de construcții. Nu vor exista instalații de dispersie, evacuare şi reținere, altele decât cele de la eșapamentele vehiculelor şi utilajelor.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu vor exista dotări sau măsuri deosebite pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității;

În etapa de finalizare spațiul verde se va planta cu gazon și arbori.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În caz de poluări accidentale (scurgeri de ulei sau combustibil) se vor lua măsuri de colectare al solului contaminat şi de predare către o societate autorizată în vederea eliminării.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu se prevede

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu se prevede

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se anexează

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Separatorul de nămol şi apă/ulei este destinat exclusiv pentru apa pluvială colectată de pe platforma de parcare. Nu rezultă ape uzate tehnologice.

3. Schema-flux a gestionării deşeurilor;

Deșeurile vor fi colectate pe o platformă special destinată acestui scop. De la locurile de colectare, deșeurile vor fi ridicate de către societăți autorizate.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu există în apropiere arii protejate.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c) prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Apa se va folosi exclusiv la igienizarea personalului

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- Curs apă/Cod cadastral: Bazin Hidrografic Mureș, cod IV-1.000.00.00.00.00.; curs de apă Ier, cod cad. IV - 4

- Corp de apă subterană:

- ROMU 2O-(freatic) – Conul Mureșului (pleistocen superior Holocen);

- ROMU 22- (de medie adâncime)-  Conul Mureșului (pleistocen inferior Holocen);

- Corp apă de suprafață-cod: ROR.W4.1._B11 MUREȘ, sector Arad-România/Ungaria

- Categoria corpului de apă: CAPM

- Tipologie corp de apă: RO11a

- Stare/potențial (S/P): P ; Stare ecologică/potențial ecologic: B

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu vor fi nici un fel interacțiuni cu corpurile de apă menționate.

      - 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu vor fi efecte asupra corpurilor de apă din zonă. Consumul de apă din corpul subteran este din rețeaua de alimentare cu apă al comunei Vladimirescu. Evacuarea apelor uzate, exclusiv cu caracter menajer, se va face în bazin vidanjabil, de unde apa se va duce la Stația de Epurare a municipiului Arad. Evacuarea apei pluviale, convențional curate, se va face pe spații verzi sau terenuri agricole.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Proiectul este unul de importanță locală, destinat creării de spații de depozitare pentru seminţe şi produse fitosanitare.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu sunt alte proiecte cumulate

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;+

Solul este utilizat minimal, pentru construcția depozitului. Resursele naturale utilizate sunt nisip şi pietriș pentru construcții. În activitate nu sunt utilizate.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Deșeurile menajere vor fi în volum maxim de 0,5 mc/lună şi se vor colecta de către societate autorizată.

Deșeurile reţinute în separatoarele de petroliere şi absorbanții pentru reținerea scăpărilor de uleiuri sau combustibil auto sunt în cantitate foarte mică şi se vor preda la societate autorizată, pe baza de contract.

e) poluarea și alte efecte negative;

După punerea în funcțiune, poluarea este minimă, cauzată de vehiculele de transport şi încărcătoare..

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Nu există posibilitatea de dezastre ecologice, dimpotrivă, vor fi ameliorări.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Nu există astfel de risc.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

Nu există sensibilitate ecologică.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Extinderea impactului est una locală şi este exclusiv una pozitivă asupra mediului.

b) natura impactului;

Zgomot de motoare şi emisii de gaze de eșapament, pulberi  etc.

c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu este cazul.

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Exclusiv locală şi de intensitate slabă.

e) probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este 100%, dar intensitatea este foarte redusă, mai ales în contextul industrial al zonei..

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

După punerea în funcțiune a investiției, impactul este minimal.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Nu există cumulări cu impactul cauzat de alte obiective

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Impactul este redus, dacă se folosesc vehicule de transport moderne.

Reprezentant Beneficiar